## AGB 10-13-18DY 20-24DY(NEW)
Общее наименование |  | Наименование части |  | Photo | СТОИМОСТЬ ПО ЗАПЧАСТЯМ | кол-во по ЗАПЧАСТЯМ | ИТОГО СТОИМОСТЬ КОТЛА | кол-во котлов | ИТОГО Кол-во | ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
eng/china | russ | eng/china | russ
|  | Front panel 1pcs | Лицевая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Right panel cladding 1pcs | Правая панель облицовки. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel cladding 1pcs with foil thermal protection | Левая панель облицовки. 1 шт. с фольгированной теплозащитой |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Front panel 1pcs | Диффузор. Передняя панель 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Left panel. 1pcs | Диффузор. Левая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Right panel 1pcs | Диффузор. Правая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Diaphragm 1pcs | Диффузор. Диафрагма. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front cover of the combustion chamber 1pcs | Лицевая крышка топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel of the combustion chamber 1pcs | Левая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Right panel of the combustion chamber 1pcs | Правая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Frame hydraulic unit 1pcs | Рама гидроблока. 1 шт. |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0
Boiler body | Корпус котла | Frame, (boiler bracket) 2 pcs. | Каркас, (кронштейн котла) 2 шт. |  | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0
|  | The frame of the boiler. 1 pcs. | Рама котла. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | The bottom of the air chamber. 1 pcs. | Дно воздушной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Top of the ventilation chamber. 1pcs | Верх вентиляционной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Chimney ring (diaphragm) 100 / 83.5 mm. 1pcs | Кольцо дымохода (диафрагма) 100 / 83,5 мм. 1 шт. |  | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 0 | 0
|  | Front panel of the air chamber. 1pcs | Лицевая панель воздушной камеры.1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Viewing peephole. 1pcs | Смотровой глазок. 1 шт. |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 49/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 49/15мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 40/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 40/15мм 2 шт. |  | 1.1 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug 45 mm. | Резиновая заглушка 45 мм. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 25/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 25/3 мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 22/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 22/3 мм 1 шт. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Bracket retainer, control board housing. 1 pcs. | Кронштейн фиксатор, корпуса платы управления. 2 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Spring latch. 2 pcs. | Пружинная защёлка. 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube for gas valve. 7 / 4mm L270mm | Трубка силиконовая, для газового клапана.7/4мм L270mm |  | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug. 65 mm. 1pcs | Резиновая заглушка. 65 мм. 1 шт. |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 38
|  | Foil plate, thermal protection. 420/20/3 mm | Фольгированная плита, теплозащита. 420/20/3 мм |  | 2.6 | 1 | 2.6 |  | 0 | 0
Asbestos stove | Асбестовая плита | Asbestos plate, side. 2 pcs. | Асбест плита, боковая. 2 шт. |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, back. 1 pcs. | Асбест плита, задняя. 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, front 1pcs. | Асбест плита, перед, 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
Copper pipes | Трубки медные | Copper tube, heating supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача отопления. D-18mm 1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, heating return. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, обратка отопления. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, gas supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача газа. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, expansion tank. D-10mm | Трубка медная, расширительного бака. D-10mm |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Bracket for copper pipes. | Фиксатор медных труб. |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Expansion tank | Расширительный бак. 5 лит. | Expansion tank 5L | Расширительный бак. 5 лит. |  | 59 | 1 | 59 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik 13/8/3 1pcs | Резиновый сальник. 13/8/3 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 15/10/3 mm. 2 pcs | Паронитовая прокладка.15/10/3 мм. 2шт |  | 0.2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | Expansion tank tube plug. | Вилка крепления трубки расширительного бака. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Expansion tank mounting nut. | Гайка крепления расширительного бака DY10-24 DL18-24 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
The main heat exchanger. 20 kW, 200 mm, 2.24 kg | Основной теплообменник. 20 кВт, 200 мм, 2,24 кг | Main heat exchanger. 1pcs | Основной теплообменник.1 шт DY10-24 DL18-24 |  | 119 | 1 | 119 |  | 0 | 0
|  | Main heat exchanger. 1pcs | Основной теплообменник.1 шт DY10-24 DL18-24 |  | 132 | 1 | 132 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 24/16 / 2.5 mm. 6pcs | Прокладка паронитовая.24/16/2,5 мм. 6 шт.DY |  | 0.39 | 4 | 1.56 |  | 0 | 0
|  | Gas-burner. 7horns. | Газовая горелка. 7 рожков. 1,3 жиглер/nozzle/injector DY10-18 DL18 |  | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
|  | Gas-burner. 9horns. | Газовая горелка. 9 рожков. 1,5 жиглер/nozzle/injectorDY120-24 DL120-24 |  | 31.2 | 1 | 31.2 |  | 0 | 0
Hydraulic unit assembly. | Гидроблок в сборе. | Hydraulic unit assembly 1pcs. | Гидроблок в сборе ГВС 10 пластин. 1 шт. DY10-24 DL18-24 |  | 93.5 | 1 | 93.5 |  | 0 | 0
|  | Hydraulic unit with a bronze three-way valve in the (parsing). | Гидроблок с бронзовым трёхходовым краном в(разборе). 1 шт. |  | 93 | 1 | 93 |  | 0 | 0
|  | Pump mounting fork. 1pcs | Вилка крепления насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Holl sensor | Сенсор Holl |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h | Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h 1pcs | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h/ 1 шт. |  | 124.5 | 1 | 124.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik.18 / 24 / 4mm 2pcs. | Резиновый сальник.18/24/4мм 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Pump nozzle | Патрубок насоса. |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0
|  | Fork pump mounting tube | Вилка крепления патрубка насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Fan. SOHON / 230V / 50Hz / 30W / 0.25A. 1 pcs | Вентилятор. SOHON/ 230V/50Hz/30W/0,25A. 1шт. |  | 55 | 1 | 55 |  | 0 | 0
|  | Fan. SOHON / 230V / 50Hz / 48W. 1 pcs | Вентилятор. SOHON/ 230V/50Hz/48W. 1шт. |  | 55 | 1 | 55 |  | 0 | 0
|  | Gas valve QIANGBANG | Газовый клапан QIANGBANG |  | 47.5 | 1 | 47.5 |  | 0 | 0
Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар | Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik. 21/16 / 2.5 mm. 1 PC. | Резиновый сальник. 21/16/2,5 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Relief valve mounting plug. | Вилка крепления сбросного клапана. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Electronic board | Электронная плата управления. |  | 120 | 1 | 120 |  | 0 | 0
Board box | Коробка для платы | Overlay with control buttons | Накладная панель с кнопками управления |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0
|  | Control board housing | Корпус платы управления |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0
|  | back cover of the control board. | задняя крышка платы управления. |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0
|  | Rubber sealant for wires. 2pcs. | Резиновый уплотнитель для проводов. 2 шт. |  | 0.25 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Bracket canopy housing control board | Кронштейн навес корпуса платы управления 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Wiring harness. | Жгут проводов. |  | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
Wires | Провода | Power cord. | Сетевой шнур. |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксатор сетевого шнура |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Pressostat 50 / 40Ra | Прессостат 50/40Ра KFY-2 |  | 15.5 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0
Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар | Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар |  | 11.5 | 1 | 11.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket .11 / 5/2 mm. 2pcs. | Паронитовая прокладка .11/5/2 мм. 2 шт. |  | 0.05 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 874
|  | Electrode ignition and ionization. | Электрод розжига и ионизации. |  | 4.5 | 1 | 4.5 |  | 0 | 0
|  | Heating temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры отопления 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
| Датчик температуры ГВС 10кОм | DHW temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры ГВС 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube with condensate trap. 9 / 5mm, L-270mm | Силиконовая трубка с конденсатосборником.9/5mm,L-270mm |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Water Pressure Sensor.KSY-C04-01 | Датчик давления воды.KSY-C04-01 |  | 6.2 | 1 | 6.2 |  | 0 | 0
|  | Overheating sensor 95 * C | Датчик перегрева 95*С |  | 3.3 | 1 | 3.3 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 3/4 - 3pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 3/4- 3шт |  | 0.6 | 3 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 1/2 - 2pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 1/2- 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealant on sticky tape. 10/3 mm length 5610 mm | Уплотнитель на липкой ленте. 10/3 мм длина 5610 мм |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0
|  | Sponge paste strip 5PCS*Length 1m/each | Паралоновый уплатнитель камеры сгорания 5шт * Длина 1 м / каждый |  | 3.1 | 1 | 3.1 |  | 0 | 0
|  | Nylon strap 7PCS 3*150mm | Нейлоновый ремешок |  | 0.21 | 1 | 0.21 |  | 0 | 0
|  | LOGO HUBERT | Логотип HUBERT |  | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Carton for combustion chamber | Коробка для камеры сгорания |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0
|  | Labour cost for assembly | Стоимость труда для сборки |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
|  | AGB 18DY |  |  | 1128.07 |  | 1081.87 |  |  | 0
|  | AGB 20DY |  |  | 1131.27 |  | 1098.07 |  |  | 0
|  | AGB 18Y |  |  |  |  | 1018.87
|  | AGB 20Y |  |  |  |  | 1035.07

## AGB 18DL(BASED ON BODY DY)(NEW)
Общее наименование |  | Наименование части |  | Photo | СТОИМОСТЬ ПО ЗАПЧАСТЯМ | кол-во по ЗАПЧАСТЯМ | ИТОГО СТОИМОСТЬ КОТЛА | кол-во котлов | ИТОГО Кол-во | ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
eng/china | russ | eng/china | russ
|  | Front panel 1pcs | Лицевая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front panel 1pcs Acrylic board | Лицевая панель. 1 шт. |  | 23 | 1 | 23
|  | Right panel cladding 1pcs | Правая панель облицовки. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel cladding 1pcs with foil thermal protection | Левая панель облицовки. 1 шт. с фольгированной теплозащитой |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Front panel 1pcs | Диффузор. Передняя панель 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Left panel. 1pcs | Диффузор. Левая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Right panel 1pcs | Диффузор. Правая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Diaphragm 1pcs | Диффузор. Диафрагма. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front cover of the combustion chamber 1pcs | Лицевая крышка топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel of the combustion chamber 1pcs | Левая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Right panel of the combustion chamber 1pcs | Правая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Frame hydraulic unit 1pcs | Рама гидроблока. 1 шт. |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0
Boiler body | Корпус котла | Frame, (boiler bracket) 2 pcs. | Каркас, (кронштейн котла) 2 шт. |  | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0
|  | The frame of the boiler. 1 pcs. | Рама котла. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | The bottom of the air chamber. 1 pcs. | Дно воздушной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Top of the ventilation chamber. 1pcs | Верх вентиляционной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Chimney ring (diaphragm) 100 / 83.5 mm. 1pcs | Кольцо дымохода (диафрагма) 100 / 83,5 мм. 1 шт. |  | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 0 | 0
|  | Front panel of the air chamber. 1pcs | Лицевая панель воздушной камеры.1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Viewing peephole. 1pcs | Смотровой глазок. 1 шт. |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 49/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 49/15мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 40/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 40/15мм 2 шт. |  | 1.1 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug 45 mm. | Резиновая заглушка 45 мм. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 25/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 25/3 мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 22/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 22/3 мм 1 шт. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Bracket retainer, control board housing. 1 pcs. | Кронштейн фиксатор, корпуса платы управления. 2 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Spring latch. 2 pcs. | Пружинная защёлка. 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube for gas valve. 7 / 4mm L270mm | Трубка силиконовая, для газового клапана.7/4мм L270mm |  | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug. 65 mm. 1pcs | Резиновая заглушка. 65 мм. 1 шт. |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 38
|  | Foil plate, thermal protection. 420/20/3 mm | Фольгированная плита, теплозащита. 420/20/3 мм |  | 2.6 | 1 | 2.6 |  | 0 | 0
Asbestos stove | Асбестовая плита | Asbestos plate, side. 2 pcs. | Асбест плита, боковая. 2 шт. |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, back. 1 pcs. | Асбест плита, задняя. 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, front 1pcs. | Асбест плита, перед, 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
Copper pipes | Трубки медные | Copper tube, heating supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача отопления. D-18mm 1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, heating return. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, обратка отопления. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, gas supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача газа. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, expansion tank. D-10mm | Трубка медная, расширительного бака. D-10mm |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Bracket for copper pipes. | Фиксатор медных труб. |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Expansion tank | Расширительный бак. 5 лит. | Expansion tank 5L | Расширительный бак. 5 лит. |  | 59 | 1 | 59 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik 13/8/3 1pcs | Резиновый сальник. 13/8/3 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 15/10/3 mm. 2 pcs | Паронитовая прокладка.15/10/3 мм. 2шт |  | 0.2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | Expansion tank tube plug. | Вилка крепления трубки расширительного бака. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Expansion tank mounting nut. | Гайка крепления расширительного бака DY10-24 DL18-24 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
The main heat exchanger. 20 kW, 200 mm, 2.24 kg | Основной теплообменник. 20 кВт, 200 мм, 2,24 кг | Main heat exchanger. 1pcs | Основной теплообменник.1 шт DY10-24 DL18-24 |  | 119 | 1 | 119 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 24/16 / 2.5 mm. 6pcs | Прокладка паронитовая.24/16/2,5 мм. 6 шт.DY |  | 0.39 | 4 | 1.56 |  | 0 | 0
|  | Gas-burner. 7horns. | Газовая горелка. 7 рожков. 1,3 жиглер/nozzle/injector DY10-18 DL18 |  | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
Hydraulic unit assembly. | Гидроблок в сборе. | Hydraulic unit assembly 1pcs. | Гидроблок в сборе ГВС 10 пластин. 1 шт. DY10-24 DL18-24 |  | 93.5 | 1 | 93.5 |  | 0 | 0
|  | Hydraulic unit with a bronze three-way valve in the (parsing). | Гидроблок с бронзовым трёхходовым краном в(разборе). 1 шт. |  | 93 | 1 | 93 |  | 0 | 0
|  | Pump mounting fork. 1pcs | Вилка крепления насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Holl sensor | Сенсор Holl |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h | Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h 1pcs | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h/ 1 шт. |  | 124.5 | 1 | 124.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik.18 / 24 / 4mm 2pcs. | Резиновый сальник.18/24/4мм 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Pump nozzle | Патрубок насоса. |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0
|  | Fork pump mounting tube | Вилка крепления патрубка насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Fan. SOHON / 230V / 50Hz / 30W / 0.25A. 1 pcs | Вентилятор. SOHON/ 230V/50Hz/30W/0,25A. 1шт. |  | 55 | 1 | 55 |  | 0 | 0
|  | Gas valve QIANGBANG | Газовый клапан QIANGBANG |  | 47.5 | 1 | 47.5 |  | 0 | 0
Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар | Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik. 21/16 / 2.5 mm. 1 PC. | Резиновый сальник. 21/16/2,5 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Relief valve mounting plug. | Вилка крепления сбросного клапана. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Electronic board | Электронная плата управления. |  | 155 | 1 | 155 |  | 0 | 0
|  | Controller. LCD display. | Контроллер.LСD дисплей.
|  | Front cover housing the control board | Передняя крышка корпуса платы управления |  | 7.5 | 1 | 7.5 |  | 0 | 0
|  | back cover of the control board. | задняя крышка платы управления. |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0
|  | Controller front cover | Передняя крышка контроллера |  | 8.5 | 1 | 8.5
|  | Controller back cover | Задняя крышка контроллера
|  | Control buttons | Кнопки управления
|  | Knobs of the regulator, controller. | Ручки регулятора, контроллера. |  | 4 | 1 | 4
|  | Rubber sealant for wires. 2pcs. | Резиновый уплотнитель для проводов. 2 шт. |  | 0.25 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Bracket canopy housing control board | Кронштейн навес корпуса платы управления 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Wiring harness. | Жгут проводов. |  | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
Wires | Провода | Power cord. | Сетевой шнур. |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксатор сетевого шнура |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Pressostat 50 / 40Ra | Прессостат 50/40Ра KFY-2 |  | 15.5 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0
Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар | Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар |  | 11.5 | 1 | 11.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket .11 / 5/2 mm. 2pcs. | Паронитовая прокладка .11/5/2 мм. 2 шт. |  | 0.05 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 874
|  | Electrode ignition and ionization. | Электрод розжига и ионизации. |  | 4.5 | 1 | 4.5 |  | 0 | 0
|  | Heating temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры отопления 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
| Датчик температуры ГВС 10кОм | DHW temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры ГВС 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube with condensate trap. 9 / 5mm, L-270mm | Силиконовая трубка с конденсатосборником.9/5mm,L-270mm |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Water Pressure Sensor.KSY-C04-01 | Датчик давления воды.KSY-C04-01 |  | 6.2 | 1 | 6.2 |  | 0 | 0
|  | Overheating sensor 95 * C | Датчик перегрева 95*С |  | 3.3 | 1 | 3.3 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 3/4 - 3pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 3/4- 3шт |  | 0.6 | 3 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 1/2 - 2pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 1/2- 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealant on sticky tape. 10/3 mm length 5610 mm | Уплотнитель на липкой ленте. 10/3 мм длина 5610 мм |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0
|  | Sponge paste strip 5PCS*Length 1m/each | Паралоновый уплатнитель камеры сгорания 5шт * Длина 1 м / каждый |  | 3.1 | 1 | 3.1 |  | 0 | 0
|  | Nylon strap 7PCS 3*150mm | Нейлоновый ремешок |  | 0.21 | 1 | 0.21 |  | 0 | 0
|  | Carton for combustion chamber | Коробка для камеры сгорания |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0
|  | Labour cost for assembly | Стоимость труда для сборки |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
|  | AGB 18DL |  |  | 1128.07 |  | 1138.07 |  |  | 0
|  | AGB 18Y |  |  |  |  | 1018.87
|  | AGB 20Y |  |  |  |  | 1035.07

## GRAND-18FF(NEW)
Общее наименование |  | Наименование части |  | Photo | СТОИМОСТЬ ПО ЗАПЧАСТЯМ | кол-во по ЗАПЧАСТЯМ | ИТОГО СТОИМОСТЬ КОТЛА | кол-во котлов | ИТОГО Кол-во | ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
eng/china | russ | eng/china | russ
|  | Front panel 1pcs | Лицевая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front panel 1pcs Acrylic board | Лицевая панель. 1 шт. |  | 15 | 1 | 15
|  | Right panel cladding 1pcs | Правая панель облицовки. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel cladding 1pcs with foil thermal protection | Левая панель облицовки. 1 шт. с фольгированной теплозащитой |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Front panel 1pcs | Диффузор. Передняя панель 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Left panel. 1pcs | Диффузор. Левая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Right panel 1pcs | Диффузор. Правая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Diaphragm 1pcs | Диффузор. Диафрагма. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front cover of the combustion chamber 1pcs | Лицевая крышка топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel of the combustion chamber 1pcs | Левая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Right panel of the combustion chamber 1pcs | Правая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Frame hydraulic unit 1pcs | Рама гидроблока. 1 шт. |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0
Boiler body | Корпус котла | Frame, (boiler bracket) 2 pcs. | Каркас, (кронштейн котла) 2 шт. |  | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0
|  | The frame of the boiler. 1 pcs. | Рама котла. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | The bottom of the air chamber. 1 pcs. | Дно воздушной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Top of the ventilation chamber. 1pcs | Верх вентиляционной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Chimney ring (diaphragm) 100 / 83.5 mm. 1pcs | Кольцо дымохода (диафрагма) 100 / 83,5 мм. 1 шт. |  | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 0 | 0
|  | Front panel of the air chamber. 1pcs | Лицевая панель воздушной камеры.1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Viewing peephole. 1pcs | Смотровой глазок. 1 шт. |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 49/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 49/15мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 40/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 40/15мм 2 шт. |  | 1.1 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug 45 mm. | Резиновая заглушка 45 мм. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 25/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 25/3 мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 22/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 22/3 мм 1 шт. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Bracket retainer, control board housing. 1 pcs. | Кронштейн фиксатор, корпуса платы управления. 2 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Spring latch. 2 pcs. | Пружинная защёлка. 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube for gas valve. 7 / 4mm L270mm | Трубка силиконовая, для газового клапана.7/4мм L270mm |  | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug. 65 mm. 1pcs | Резиновая заглушка. 65 мм. 1 шт. |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 38
|  | Foil plate, thermal protection. 420/20/3 mm | Фольгированная плита, теплозащита. 420/20/3 мм |  | 2.6 | 1 | 2.6 |  | 0 | 0
Asbestos stove | Асбестовая плита | Asbestos plate, side. 2 pcs. | Асбест плита, боковая. 2 шт. |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, back. 1 pcs. | Асбест плита, задняя. 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, front 1pcs. | Асбест плита, перед, 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
Copper pipes | Трубки медные | Copper tube, heating supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача отопления. D-18mm 1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, heating return. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, обратка отопления. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, gas supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача газа. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, expansion tank. D-10mm | Трубка медная, расширительного бака. D-10mm |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Bracket for copper pipes. | Фиксатор медных труб. |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Expansion tank | Расширительный бак. 5 лит. | Expansion tank 5L | Расширительный бак. 5 лит. |  | 59 | 1 | 59 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik 13/8/3 1pcs | Резиновый сальник. 13/8/3 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 15/10/3 mm. 2 pcs | Паронитовая прокладка.15/10/3 мм. 2шт |  | 0.2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | Expansion tank tube plug. | Вилка крепления трубки расширительного бака. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Expansion tank mounting nut. | Гайка крепления расширительного бака DY10-24 DL18-24 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
The main heat exchanger. 20 kW, 200 mm, 2.24 kg | Основной теплообменник. 20 кВт, 200 мм, 2,24 кг | Main heat exchanger. 1pcs | Основной теплообменник.1 шт DY10-24 DL18-24 |  | 119 | 1 | 119 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 24/16 / 2.5 mm. 6pcs | Прокладка паронитовая.24/16/2,5 мм. 6 шт.DY |  | 0.39 | 4 | 1.56 |  | 0 | 0
|  | Gas-burner. 7horns. | Газовая горелка. 7 рожков. 1,3 жиглер/nozzle/injector DY10-18 DL18 |  | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
Hydraulic unit assembly. | Гидроблок в сборе. | Hydraulic unit assembly 1pcs. | Гидроблок в сборе ГВС 10 пластин. 1 шт. DY10-24 DL18-24 |  | 93.5 | 1 | 93.5 |  | 0 | 0
|  | Hydraulic unit with a bronze three-way valve in the (parsing). | Гидроблок с бронзовым трёхходовым краном в(разборе). 1 шт. |  | 93 | 1 | 93 |  | 0 | 0
|  | Pump mounting fork. 1pcs | Вилка крепления насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Holl sensor | Сенсор Holl |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h | Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h 1pcs | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h/ 1 шт. |  | 124.5 | 1 | 124.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik.18 / 24 / 4mm 2pcs. | Резиновый сальник.18/24/4мм 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Pump nozzle | Патрубок насоса. |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0
|  | Fork pump mounting tube | Вилка крепления патрубка насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Fan. SOHON / 230V / 50Hz / 30W / 0.25A. 1 pcs | Вентилятор. SOHON/ 230V/50Hz/30W/0,25A. 1шт. |  | 55 | 1 | 55 |  | 0 | 0
|  | Gas valve QIANGBANG | Газовый клапан QIANGBANG |  | 47.5 | 1 | 47.5 |  | 0 | 0
Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар | Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik. 21/16 / 2.5 mm. 1 PC. | Резиновый сальник. 21/16/2,5 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Relief valve mounting plug. | Вилка крепления сбросного клапана. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Electronic board | Электронная плата управления. |  | 155 | 1 | 155 |  | 0 | 0
|  | Controller. LCD display. | Контроллер.LСD дисплей.
|  | Front cover housing the control board | Передняя крышка корпуса платы управления |  | 7.5 | 1 | 7.5 |  | 0 | 0
|  | back cover of the control board. | задняя крышка платы управления. |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0
|  | Controller front cover | Передняя крышка контроллера |  | 8.5 | 1 | 8.5
|  | Controller back cover | Задняя крышка контроллера
|  | Control buttons | Кнопки управления
|  | Knobs of the regulator, controller. | Ручки регулятора, контроллера. |  | 4 | 1 | 4
|  | Rubber sealant for wires. 2pcs. | Резиновый уплотнитель для проводов. 2 шт. |  | 0.25 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Bracket canopy housing control board | Кронштейн навес корпуса платы управления 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Wiring harness. | Жгут проводов. |  | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
Wires | Провода | Power cord. | Сетевой шнур. |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксатор сетевого шнура |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Pressostat 50 / 40Ra | Прессостат 50/40Ра KFY-2 |  | 15.5 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0
Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар | Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар |  | 11.5 | 1 | 11.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket .11 / 5/2 mm. 2pcs. | Паронитовая прокладка .11/5/2 мм. 2 шт. |  | 0.05 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 874
|  | Electrode ignition and ionization. | Электрод розжига и ионизации. |  | 4.5 | 1 | 4.5 |  | 0 | 0
|  | Heating temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры отопления 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
| Датчик температуры ГВС 10кОм | DHW temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры ГВС 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube with condensate trap. 9 / 5mm, L-270mm | Силиконовая трубка с конденсатосборником.9/5mm,L-270mm |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Water Pressure Sensor.KSY-C04-01 | Датчик давления воды.KSY-C04-01 |  | 6.2 | 1 | 6.2 |  | 0 | 0
|  | Overheating sensor 95 * C | Датчик перегрева 95*С |  | 3.3 | 1 | 3.3 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 3/4 - 3pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 3/4- 3шт |  | 0.6 | 3 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 1/2 - 2pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 1/2- 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealant on sticky tape. 10/3 mm length 5610 mm | Уплотнитель на липкой ленте. 10/3 мм длина 5610 мм |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0
|  | Sponge paste strip 5PCS*Length 1m/each | Паралоновый уплатнитель камеры сгорания 5шт * Длина 1 м / каждый |  | 3.1 | 1 | 3.1 |  | 0 | 0
|  | Nylon strap 7PCS 3*150mm | Нейлоновый ремешок |  | 0.21 | 1 | 0.21 |  | 0 | 0
|  | LOGO HUBERT | Логотип HUBERT |  | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Carton for combustion chamber | Коробка для камеры сгорания |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0
|  | Labour cost for assembly | Стоимость труда для сборки |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
|  | AGB 18DY |  |  | 1128.07 |  | 1131.87 |  |  | 0
|  | AGB 18Y |  |  |  |  | 1018.87
|  | AGB 20Y |  |  |  |  | 1035.07

## GRAND-22F(NEW)
Общее наименование |  | Наименование части |  | Photo | СТОИМОСТЬ ПО ЗАПЧАСТЯМ | кол-во по ЗАПЧАСТЯМ | ИТОГО СТОИМОСТЬ КОТЛА | кол-во котлов | ИТОГО Кол-во | ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
eng/china | russ | eng/china | russ
|  | Front panel 1pcs | Лицевая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front panel 1pcs Acrylic board | Лицевая панель. 1 шт. |  | 15 | 1 | 15
|  | Right panel cladding 1pcs | Правая панель облицовки. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel cladding 1pcs with foil thermal protection | Левая панель облицовки. 1 шт. с фольгированной теплозащитой |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Front panel 1pcs | Диффузор. Передняя панель 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Left panel. 1pcs | Диффузор. Левая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Right panel 1pcs | Диффузор. Правая панель. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Diaphragm 1pcs | Диффузор. Диафрагма. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front cover of the combustion chamber 1pcs | Лицевая крышка топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel of the combustion chamber 1pcs | Левая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Right panel of the combustion chamber 1pcs | Правая панель топочной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Frame hydraulic unit 1pcs | Рама гидроблока. 1 шт. |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0
Boiler body | Корпус котла | Frame, (boiler bracket) 2 pcs. | Каркас, (кронштейн котла) 2 шт. |  | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0
|  | The frame of the boiler. 1 pcs. | Рама котла. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | The bottom of the air chamber. 1 pcs. | Дно воздушной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Top of the ventilation chamber. 1pcs | Верх вентиляционной камеры. 1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Chimney ring (diaphragm) 100 / 83.5 mm. 1pcs | Кольцо дымохода (диафрагма) 100 / 83,5 мм. 1 шт. |  | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 0 | 0
|  | Front panel of the air chamber. 1pcs | Лицевая панель воздушной камеры.1 шт. |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Viewing peephole. 1pcs | Смотровой глазок. 1 шт. |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 49/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 49/15мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 40/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 40/15мм 2 шт. |  | 1.1 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug 45 mm. | Резиновая заглушка 45 мм. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 25/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 25/3 мм 2 шт. |  | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 22/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 22/3 мм 1 шт. |  | 0.55 | 1 | 0.55 |  | 0 | 0
|  | Bracket retainer, control board housing. 1 pcs. | Кронштейн фиксатор, корпуса платы управления. 2 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Spring latch. 2 pcs. | Пружинная защёлка. 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube for gas valve. 7 / 4mm L270mm | Трубка силиконовая, для газового клапана.7/4мм L270mm |  | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0
|  | Rubber plug. 65 mm. 1pcs | Резиновая заглушка. 65 мм. 1 шт. |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 38
|  | Foil plate, thermal protection. 420/20/3 mm | Фольгированная плита, теплозащита. 420/20/3 мм |  | 2.6 | 1 | 2.6 |  | 0 | 0
Asbestos stove | Асбестовая плита | Asbestos plate, side. 2 pcs. | Асбест плита, боковая. 2 шт. |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, back. 1 pcs. | Асбест плита, задняя. 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, front 1pcs. | Асбест плита, перед, 1 шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
Copper pipes | Трубки медные | Copper tube, heating supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача отопления. D-18mm 1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, heating return. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, обратка отопления. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, gas supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача газа. D-18mm1 шт. |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Copper tube, expansion tank. D-10mm | Трубка медная, расширительного бака. D-10mm |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0
|  | Bracket for copper pipes. | Фиксатор медных труб. |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Expansion tank | Расширительный бак. 5 лит. | Expansion tank 5L | Расширительный бак. 5 лит. |  | 59 | 1 | 59 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik 13/8/3 1pcs | Резиновый сальник. 13/8/3 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 15/10/3 mm. 2 pcs | Паронитовая прокладка.15/10/3 мм. 2шт |  | 0.2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | Expansion tank tube plug. | Вилка крепления трубки расширительного бака. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Expansion tank mounting nut. | Гайка крепления расширительного бака DY10-24 DL18-24 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Main heat exchanger. 1pcs | Основной теплообменник.1 шт DY10-24 DL18-24 |  | 132 | 1 | 132 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 24/16 / 2.5 mm. 6pcs | Прокладка паронитовая.24/16/2,5 мм. 6 шт.DY |  | 0.39 | 4 | 1.56 |  | 0 | 0
|  | Gas-burner. 9horns. | Газовая горелка. 9 рожков. 1,5 жиглер/nozzle/injectorDY120-24 DL120-24 |  | 31.2 | 1 | 31.2 |  | 0 | 0
Hydraulic unit assembly. | Гидроблок в сборе. | Hydraulic unit assembly 1pcs. | Гидроблок в сборе ГВС 10 пластин. 1 шт. DY10-24 DL18-24 |  | 93.5 | 1 | 93.5 |  | 0 | 0
|  | Hydraulic unit with a bronze three-way valve in the (parsing). | Гидроблок с бронзовым трёхходовым краном в(разборе). 1 шт. |  | 93 | 1 | 93 |  | 0 | 0
|  | Pump mounting fork. 1pcs | Вилка крепления насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Holl sensor | Сенсор Holl |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h | Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h 1pcs | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h/ 1 шт. |  | 124.5 | 1 | 124.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik.18 / 24 / 4mm 2pcs. | Резиновый сальник.18/24/4мм 2 шт. |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Pump nozzle | Патрубок насоса. |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0
|  | Fork pump mounting tube | Вилка крепления патрубка насоса. 1 шт. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Fan. SOHON / 230V / 50Hz / 48W. 1 pcs | Вентилятор. SOHON/ 230V/50Hz/48W. 1шт. |  | 55 | 1 | 55 |  | 0 | 0
|  | Gas valve QIANGBANG | Газовый клапан QIANGBANG |  | 47.5 | 1 | 47.5 |  | 0 | 0
Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар | Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik. 21/16 / 2.5 mm. 1 PC. | Резиновый сальник. 21/16/2,5 мм. 1 шт. |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Relief valve mounting plug. | Вилка крепления сбросного клапана. |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Electronic board | Электронная плата управления. |  | 155 | 1 | 155 |  | 0 | 0
|  | Controller. LCD display. | Контроллер.LСD дисплей.
|  | Front cover housing the control board | Передняя крышка корпуса платы управления |  | 7.5 | 1 | 7.5 |  | 0 | 0
|  | back cover of the control board. | задняя крышка платы управления. |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0
|  | Controller front cover | Передняя крышка контроллера |  | 8.5 | 1 | 8.5
|  | Controller back cover | Задняя крышка контроллера
|  | Control buttons | Кнопки управления
|  | Knobs of the regulator, controller. | Ручки регулятора, контроллера. |  | 4 | 1 | 4
|  | Rubber sealant for wires. 2pcs. | Резиновый уплотнитель для проводов. 2 шт. |  | 0.25 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Bracket canopy housing control board | Кронштейн навес корпуса платы управления 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Wiring harness. | Жгут проводов. |  | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
Wires | Провода | Power cord. | Сетевой шнур. |  | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксатор сетевого шнура |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Pressostat 50 / 40Ra | Прессостат 50/40Ра KFY-2 |  | 15.5 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0
Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар | Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар |  | 11.5 | 1 | 11.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket .11 / 5/2 mm. 2pcs. | Паронитовая прокладка .11/5/2 мм. 2 шт. |  | 0.05 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 874
|  | Electrode ignition and ionization. | Электрод розжига и ионизации. |  | 4.5 | 1 | 4.5 |  | 0 | 0
|  | Heating temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры отопления 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
| Датчик температуры ГВС 10кОм | DHW temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры ГВС 10кОм |  | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube with condensate trap. 9 / 5mm, L-270mm | Силиконовая трубка с конденсатосборником.9/5mm,L-270mm |  | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Water Pressure Sensor.KSY-C04-01 | Датчик давления воды.KSY-C04-01 |  | 6.2 | 1 | 6.2 |  | 0 | 0
|  | Overheating sensor 95 * C | Датчик перегрева 95*С |  | 3.3 | 1 | 3.3 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 3/4 - 3pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 3/4- 3шт |  | 0.6 | 3 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 1/2 - 2pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 1/2- 2шт |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealant on sticky tape. 10/3 mm length 5610 mm | Уплотнитель на липкой ленте. 10/3 мм длина 5610 мм |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0
|  | Sponge paste strip 5PCS*Length 1m/each | Паралоновый уплатнитель камеры сгорания 5шт * Длина 1 м / каждый |  | 3.1 | 1 | 3.1 |  | 0 | 0
|  | Nylon strap 7PCS 3*150mm | Нейлоновый ремешок |  | 0.21 | 1 | 0.21 |  | 0 | 0
|  | LOGO HUBERT | Логотип HUBERT |  | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Carton for combustion chamber | Коробка для камеры сгорания |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0
|  | Labour cost for assembly | Стоимость труда для сборки |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
|  | AGB 20DL |  |  | 1131.27 |  | 1148.07 |  |  | 0
|  | AGB 18Y |  |  |  |  | 1018.87
|  | AGB 20Y |  |  |  |  | 1035.07

## AGB 35DL(NEW)
Общее наименование |  | Наименование части |  | Photo |  | СТОИМОСТЬ ПО ЗАПЧАСТЯМ | кол-во по ЗАПЧАСТЯМ | ИТОГО СТОИМОСТЬ КОТЛА | кол-во котлов | ИТОГО Кол-во | ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
eng/china | russ | eng/china | russ |  | АРТИКУЛ
|  | Front panel 1pcs | Лицевая панель.DL |  | 2930 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Front panel 1pcs Acrylic board | Лицевая панель Акрил DL |  | 2931 | 23 | 1 | 23
|  | Right panel cladding 1pcs | Правая панель облицовки. 30-35DL |  |  | 13 | 1 | 13 | 5 | 5 | 65
|  | Left panel cladding 1pcs with foil thermal protection | Левая панель облицовки 30-35DL |  |  | 13 | 1 | 13 | 5 | 5 | 65
|  | Diffuser. Front panel 1pcs | Диффузор. Передняя панель 30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Left panel. 1pcs | Диффузор. Левая панель.30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Diffuser. Right panel 1pcs | Диффузор. Правая панель.30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
Дефлектор 30-35DL
|  | Front cover of the combustion chamber 1pcs | Лицевая крышка топочной камеры. 30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Left panel of the combustion chamber 1pcs | Левая панель топочной камеры. 30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Right panel of the combustion chamber 1pcs | Правая панель топочной камеры.30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Frame hydraulic unit 1pcs | Рама гидроблока. 30-35DL |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0
Boiler body | Корпус котла | Frame, (boiler bracket) 2 pcs. | Кронштейн левый с заземлением 30-35DL |  |  | 5.5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 55
Boiler body | Корпус котла | Frame, (boiler bracket) 2 pcs. | Кронштейн правый 30-35DL |  |  | 5.5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 55
Кронштейн
|  | The frame of the boiler. 1 pcs. | Рама котла. 30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | The bottom of the air chamber. 1 pcs. | Вниз воздушной камеры. 30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Top of the ventilation chamber. 1pcs | Верх вентиляционной камеры. 30-35DL |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
|  | Chimney ring (diaphragm) 100 / 83.5 mm. 1pcs | Кольцо дымохода (диафрагма) 100 / 83,5 мм. 26DL |  | 2943
|  | Front panel of the air chamber. 1pcs | Лицевая панель воздушной камеры. |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0
Правая панель воздушной камеры
Левая панель воздушной камеры
|  | Viewing peephole. 1pcs | Смотровой глазок. |  | 2846 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 49/15mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 49/15мм |  | 2837 | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 40/15mm 2 pcs. | Уплотнитель проводов электродов 30-35 DL |  |  | 1.1 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Sealing ring. 25/3mm 2 pcs. | Уплотнительное кольцо. 25/3 мм |  | 2907 | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0
|  | Bracket retainer, control board housing. 1 pcs. | Кронштейн корпуса платы управления. 30-35DL |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Spring latch. 2 pcs. | Пружинная защёлка. |  | 2842 | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube for gas valve. 7 / 4mm L270mm | Трубка силиконовая, для газового клапана.7/4мм L270mm |  | 2843 | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0
Asbestos stove | Асбестовая плита | Asbestos plate, side. 2 pcs. | Асбест плита, боковая 30-35 DL. |  |  | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, back. 1 pcs. | Асбест плита, задняя. 30-35 DL |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
|  | Asbestos stove, front 1pcs. | Асбест плита, перед, 30-35 DL |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
Copper pipes | Трубки медные | Copper tube, heating supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача отопления. D-18mm 30-35DL |  |  | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 22
|  | Copper tube, heating return. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, обратка отопления. D-18mm 30-35DL |  |  | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 22
|  | Copper tube, gas supply. D-18mm 1pcs. | Трубка медная, подача газа. D-18mm 30-35DL |  |  | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 22
|  | Copper tube, expansion tank. D-10mm | Трубка медная, расширительного бака. D-10mm 30-35DL |  |  | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 22
Expansion tank | Расширительный бак. 5 лит. | Expansion tank 6L | Расширительный бак. 8 лит. 30 DL |  |  | 63 | 1 | 63 | 4 | 4 | 252
|  |  | Кронштейн расширительного бака 30-35 DL |  |  |  | 2
|  | Rubber salnik 13/8/3 1pcs | Резиновый сальник. 13/8/3 мм. |  | 2858 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 15/10/3 mm. 2 pcs | Паронитовая прокладка.15/10/3 мм. |  | 2859 | 0.2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | Expansion tank tube plug. | Вилка крепления трубки расширительного бака. |  | 2860 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Main heat exchanger. 1pcs | Основной теплообменник. L 290 мм, резьбовое 30-35DL |  |  | 202 | 1 | 202 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket. 24/16 / 2.5 mm. 6pcs | Прокладка паронитовая.24/16/2,5 мм. |  | 2863 | 0.39 | 4 | 1.56 |  | 0 | 0
|  | Gas-burner. 9horns. | Газовая горелка. 15 рожков. 1,3 жиклёр 35DL |  |  | 46.8 | 1 | 46.8 |  | 0 | 0
Hydraulic unit assembly. | Гидроблок в сборе. | Hydraulic unit assembly with a bronze three-way valve | Гидроблок в сборе ГВС 18 пластин с бронзовым трёхходовым краном 35DL |  |  | 199 | 1 | 199 | 6 | 6 | 1194
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Pump mounting fork. 1pcs | Вилка крепления насоса. |  | 2866 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Holl sensor | Сенсор Holl |  | 1925331 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pump. WIGO 230V / 50 Hz 60wQ = 1.0m3 / h | Насос. WIGO 230V/50 Hz 60wQ=1,0m3/h | Насос 230V/50 Hz Type: GPD 15-7S Z107 | Насос 230V/50 Hz Type: GPD 15-7S Z107 35DL |  |  | 124.5 | 1 | 124.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik.18 / 24 / 4mm 2pcs. | Резиновый сальник.18/24/4мм |  | 2867 | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Pump nozzle | Патрубок насоса. |  | 2868 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0
|  | Fork pump mounting tube | Вилка крепления патрубка насоса. |  | 2869 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 0
|  | Вентилятор. SOHON/ 220V/50Hz/56W/0,52A. | Вентилятор. SOHON/ 220V/50Hz/56W/0,52A. 35DL |  |  | 55 | 1 | 55 |  | 0 | 0
|  | Gas valve (Jinding) electric | Газовый клапан Jinding electric 30-35DL |  |  | 70 | 1 | 70 | 22.5 | 22.5 | 1575
Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар | Relief valve, plastic 3 bar | Сбросной клапан, пластиковый 3 бар |  | 1925337 | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | Rubber salnik. 21/16 / 2.5 mm. 1 PC. | Резиновый сальник. 21/16/2,5 мм. |  | 2870 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Relief valve mounting plug. | Вилка крепления сбросного клапана. |  | 2871 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | Electronic board DL | Электронная плата управления.30-35DL. |  |  | 155 | 1 | 155 |  | 0 | 0
|  | Controller. LCD display DL | Контроллер.LСD дисплей.DL.FF.BFF |  | 2383
|  | Front cover housing the control board | Корпус платы управления 30-35DL. |  |  | 7.5 | 1 | 7.5 |  | 0 | 0
|  | back cover of the control board. | задняя крышка платы управления.30-35DL. |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0
|  | Controller front cover | Передняя крышка контроллера DL.FF.BFF. |  | 2911 | 8.5 | 1 | 8.5
|  | Controller back cover | Задняя крышка контроллера DL.FF.BFF. |  | 2912
|  | Control buttons | Кнопки управления DL.FF.BFF. |  | 2878
|  | Knobs of the regulator, controller. | Ручки регулятора, контроллера. DL.FF.BFF. |  | 2878 | 4 | 1 | 4
|  | Rubber sealant for wires. 2pcs. | Резиновый уплотнитель для проводов. |  | 2878 | 0.25 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Bracket canopy housing control board | Кронштейн навес корпуса платы управления DL.FF.BFF. |  | 2878 | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Wiring harness. | Жгут проводов. 26DL |  | 2956 | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0
Wires | Провода | Power cord. | Сетевой шнур. |  | 2880 | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксатор сетевого шнура |  | 2881 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | Pressostat 70 / 45Ra | Прессостат 70/45Ра KFY-2 |  | 1759 | 15.5 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0
Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар | Water pressure gauge 4 bar | Манометр воды 4 бар |  | 1925339 | 11.5 | 1 | 11.5 |  | 0 | 0
|  | Paronite gasket .11 / 5/2 mm. 2pcs. | Паронитовая прокладка .11/5/2 мм. |  | 2915 | 0.05 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 874
Электрод розжига правый
Электрод розжига левый
|  | Electrode ionization. | Электрод ионизации. |  |  | 4.5 | 1 | 4.5 |  | 0 | 0
|  | Heating temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры отопления 10кОм |  | 1538 | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
| Датчик температуры ГВС 10кОм | DHW temperature sensor 10kOhm | Датчик температуры ГВС 10кОм DL.DY.FF. |  | 1504 | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 0 | 0
|  | Silicone tube with condensate trap. 9 / 5mm, L-270mm | Силиконовая трубка 9/5mm,L-270mm c канденсатосборником 26 DL |  | 2957 | 1.5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
|  | Water Pressure Sensor.KSY-C04-01 | Датчик давления воды.KSY-C04-01 |  | 1506 | 6.2 | 1 | 6.2 |  | 0 | 0
|  | Overheating sensor 95 * C | Датчик перегрева винтовое 26DL |  | 1514 | 3.3 | 1 | 3.3 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 3/4 - 3pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 3/4 |  | 2885 | 0.6 | 3 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Plastic cap, internal thread 1/2 - 2pcs. | Заглушка пластиковая, внутренняя резьба 1/2 |  | 2886 | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 | 0
|  | Sealant on sticky tape. 10/3 mm length 5610 mm | Уплотнитель на липкой ленте. 10/3 мм длина 5610 мм |  | 2887 | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0
|  | Sponge paste strip 5PCS*Length 1m/each | Паралоновый уплотнитель камеры сгорания. 1 м |  | 2888 | 3.1 | 1 | 3.1 |  | 0 | 0
|  | Nylon strap 7PCS 3*150mm | Нейлоновые стяжки 3/150мм |  | 2889 | 0.21 | 1 | 0.21 |  | 0 | 0
|  | Carton for combustion chamber | Коробка для камеры сгорания |  |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0
|  | Labour cost for assembly | Стоимость труда для сборки |  |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0
|  | AGB 35DL |  |  |  | 1131.27 |  | 1290.87 |  |  | 0
|  | AGB 18Y | [5 empty] | 1018.87
|  | AGB 20Y | [5 empty] | 1035.07
201.6984
[7 empty] | Работа, коробка, пенопласт, расходники | 9.5
[7 empty] | Транспорт | 14.1333 | 10600
[7 empty] | Пошлина | 4.034
[8 empty] | 229.3657 | 16294.1421
[7 empty] | Доставка до Севастополя | 4.365 | 2619
[8 empty] | 233.7307 | 46.7461
[8 empty] | 268.7904 | 309.1089
[8 empty] | 322.5484 | 355.8551
[7 empty] | С НДС | 370.9307 | 75.3782
[7 empty] | ИП | 355.8551 | 4.5227
70.8555